## Página1
SLOT
| Tempo da 1ª Atualização | 1ª Atualização | Leituras Ok ? | Escrita Vacs | Escrita RTC | Escrita PF
Goodwe Modbus RS485 | 5.82 | OK | OK | OK | OK | OK
Goodwe AA55 RS485 | 7.68 | OK | OK | OK | OK | OK
Growatt 5K RS485 | 7.58 | OK | OK
Growatt 5K RS232 | 7.53 | OK | OK
Growatt 1K5 RS232 | 7.59 | OK | OK
Média | 7.24
Variancia | 0.63305
Read Devices
| Tempo da 1ª Atualização | 1ª Atualização | Leituras Ok ? | Escrita Vacs | Escrita RTC | Escrita PF
Goodwe Modbus RS485 | 1.66 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Goodwe AA55 RS485 | 2.41 | Ok | Ok | Ok | Ok | -
Growatt 5K RS485 | 1.33 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Growatt 5K RS232 | 1.07 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Growatt 1K5 RS232 | 1.35 | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok
Média | 1.564
Variancia | 0.26738
Read Devices Development
| Tempo da 1ª Atualização | 1ª Atualização | Leituras Ok ? | Escrita Vacs | Rety Vacs | Tempo Vacs | Escrita RTC | Tempo RTC | Escrita PF | Tempo PF
Goodwe Modbus RS485 | 1.88 | OK | OK | OK | 0 | 1.21 | OK | 0.7 | OK | 0.75
Goodwe AA55 RS485 | 2.73 | OK | OK | OK | 0 | 0.97 | OK | 0.85 | - | -
Growatt 5K RS485 | 1.59 | OK | OK | OK | 0 | 1.26 | OK | 1.04 | OK | 1.01
Growatt 5K RS232 | 1.53 | OK | OK | OK | 4 | 2.34 | OK | 0.74 | OK | 0.98
Growatt 1K5 RS232 | 1.76 | OK | OK | OK | 0 | 1.85 | - | - | - | -
Média Primeira | 1.898 |  |  |  | Média Vacs | 1.526 | Média RTC | 0.8325 | Média Vacs | 0.91333
Variância Primeira | 0.23547 |  |  |  | Variância Vacs | 0.31183 | Variância RTC | 0.023158 | Variãncia Vacs | 0.020233